Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Attachment No. 1 - Offer form

…………………………………….

 (data/date)

 ……………………………………..

(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail /

supplier’s name and address, phone, fax, e-mail)

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane dotyczące Zamawiającego:** **Fibrain Sp. z o.o.****Zaczernie 190 F,****36-062 Zaczernie****tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**email: fibrain@fibrain.pl NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 | **Ordering details:****Fibrain Sp. z o.o.****Zaczernie 190 F,****36-062 Zaczernie****tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**email: fibrain@fibrain.pl NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 |
| **Dane wykonawcy:**…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail) | **Supplier details:**…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) |
| Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 08.09.2017 r. na dostawę **Stanowiska pomiarowego do wykonywania pomiarów spektralnych** na potrzeby projektu pn. „System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji", nr RPPK.01.04.01-18-0812/16-00 współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:…………………………………………………………Słownie………………………………………………………………………………………………………………………… | With regards to Offer Inquiry from 08.09.2017 for the delivery of **Measurement station for spectral measurements** in project named “System for the network FTTH based on innovative optical splitters, with the simplified installation solutions”, no. RPPK.01.04.01-18-0812/16-00, cofunded as a part of Priority Axis no. I „Competetive and Innovative Economu” of the Regional Programm of the Podkarpacie Voivodship for years 2014-2020, we offer the manufacture of the subject of this inquiry for the following net price: …………………………………………………………In words ………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Okres gwarancji: ……………… miesięcy | Guarantee period: ……………… months |
| **Oferta jest ważna 30 dni.** | **The offer is valid 30 days** |

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Detailed description of the subject of the order**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry techniczne/funkcje****Required technical parameters / functions** | **Oferowane konkretne parametry/wymiary****Offer specific parameters / dimensions** | **Spełnianie danej funkcjonalności****Fulfillment of a given functionality** |
| **TAK****YES** | **NIE****NO** |
| Musi umożliwiać pomiar tłumienia wtrąceniowego (IL) i tłumienia zależnego od polaryzacji (PDL) w zakresie co najmniej 1450-1630 nm.Must allow measuring IL and PDL in the spectral range of at least 1450-1630nm. |  |  |  |
| Stanowisko pomiarowe może składać albo z jednego urządzenia, realizującego wymaganą funkcjonalność, albo z osobnego miernika mocy i lasera strojonego, ale zarządzanego łącznie przez oprogramowanie producenta.The setup can be composed of a single device implementing the required functionality, or separately of power detectors and tunable laser, but controlled by the manufacturer’s software. |  |  |  |
| Rozdzielczość spektralna min. 10 pm, zarówno dla pomiaru IL, jak i PDL.Spectral resolution at least 10 pm, both for IL and PDL measurements. |  |  |  |
| Zakres dynamiczny co najmniej 60 dB dla pomiaru IL, co najmniej 15 dB dla pomiaru PDL (przy IL min. 25 dB).Dynamic range at least 60 dB for IL, at least 15 dB for PDL measurements (for IL min. 25 dB). |  |  |  |
| Czas pomiaru w pełnym zakresie spektralnym max. 45 s (pomiar IL i PDL, rozdzielczość spektralna 10 pm lub lepsza).Measurement time max. 45 s (IL and PDL measurement, for spectral resolution 10 pm or better). |  |  |  |
| Musi posiadać co najmniej cztery niezależne kanały pomiarowe.At least 4 independent measurement channels. |  |  |  |
| Stabilność źródeł światła nie gorsza niż ±0.01 dB/h.Light source stability no worse than ±0.01 dB/h. |  |  |  |
| Poziom szumu nie większy niż 0.08 dB (bez uśredniania) w całym zakresie spektralnym.Noise level max. 0.08 dB (without averaging), in the whole spectral range. |  |  |  |
| Możliwość programowanego uśredniania, w celu dodatkowego zmniejszenia poziomu szumu.Possibility to use software averaging, to lower the noise level. |  |  |  |
| Musi posiadać możliwość zarządzania zdalnego (co najmniej poprzez interfejs GPIB lub USB) i podłączenia do komputera zarządzającego z systemem Windows.Must be remotely controlled (with available interfaces at least GPIB or USB) from a Windows-based computer. |  |  |  |
| Musi posiadać zasilanie 230 VAC.Must have 230 VAC power supply. |  |  |  |
| Musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji i być fabrycznie nowe.Must be brand new, from an official distribution channel. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oświadczam, że:**1. Spełniam warunki zapytania ofertowego;
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych;
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie co najmniej 30 dni od dnia złożenia oferty;
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem.
9. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
10. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12. Profil działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
13. Znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą.
 | **I declare that:** 1. I fulfil the conditions of the given inquiry. 2. I acknowledge the conditions of the given inquiry and the description of the subject of the inquiry and I do not have any remarks or objections. 3. When my offer will be chosen as the most profitable, I commit to sign the contract in the place and at a time which will be provided by the Ordering Party. 4. I confirm that I am not subjected to be excluded from the procedure based on any capital or personal connotations with the Ordered by: being a partner in the legal Partnership or Sole Proprietorship; holding at least 10% of shares or stock; performing the function of: member of the governing or supervising board, signing clerk, statutory agent; being married with direct or related member in straight line, second degree or kindship; being under legal protection or guardianship; not being in legal or fact relationship with the Ordering Party which may cause reasoned doubts about their impartiality.5. I commit to fulfil the offer in accordance with the specification and dates of this inquiry. 6. I remain binded by the offer for 30 days from the date of submittion. 7. The offered price includes all the costs connected with fulfilment of the offer. 8. Payment terms: in agreement with the issued invoice/bill. 9. I am authorized to legally represent our company, in accordance with statutory requirements. 10. I have the required licences which make the fulfilment of the offer possible. 11. I hold the required knowledge and experience, economic and technical capability, and work force capable of fulfilling the order. 12. My business profile and the internal structure is not contrary to equal chances principal. 13. Our business is in a good economic and financial condition, which makes us capable of fulfilling the offer. 14. All the information in the offer is truthfully provided.  |

………………………………………………………

Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Name and surname (stamp) and person's signature

authorized to represent the Supplier