Załącznik nr 1 – Formularz oferty

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………….…… |
| *(pieczęć firmowa wykonawcy)\** | *(miejscowość, data)\** |

**OFERTA WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Fibrain Sp. z o.o.**

**Zaczernie 190 F,**

**36-062 Zaczernie**

**tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**

email: fibrain@fibrain.pl

NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane dotyczące Wykonawcy\*:** | |
| Nazwa (Firma)Wykonawcy | …………………………………………………………………………… |
| Adres siedziby | …………………………………………………………………………… |
| Adres do korespondencji | …………………………………………………………………………… |
| Nr telefonu | …………………………………………………………………………… |
| Adres strony internetowej | …………………………………………………………………………… |
| E-mail | …………………………………………………………………………… |
| nr NIP | …………………………………………………………………………… |
| nr REGON | …………………………………………………………………………… |

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 01.09.2017 r. na dostawę **Twardościomierzy Shore’a** na potrzeby projektu pn. „System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji", nr RPPK.01.04.01-18-0812/16-00 współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia\*:

**TWARDOŚCIOMIERZ SHORE A CYFROWY**

cena netto ………………………………………………...................................zł + …………% podatek VAT,

(słownie netto: ..........................................................................................................................)

cena brutto ………………………………………………...................................zł

**TWARDOŚCIOMIERZ SHORE D CYFROWY**

cena netto ………………………………………………...................................zł + …………% podatek VAT,

(słownie netto: ..........................................................................................................................)

cena brutto ………………………………………………...................................zł

Gwarancja\*:………………………… miesięcy

Realizacja nie później niż do ………………\* r.

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry techniczne/funkcje** | **Oferowane konkretne parametry/wymiary** | **Spełnianie danej funkcjonalności** | |
| **TAK** | **NIE** |
| **TWARDOŚCIOMIERZ SHORE A CYFROWY** | | | |
| Urządzenie pomiarowe zgodne ze specyfiką badania SHORE A – do mierzenia gum, elastomerów, neoprenów, silikonów, miękkich tworzyw, oraz podobnych materiałów |  |  |  |
| Wyświetlacz LCD |  |  |  |
| Pamięć od 100 do 500 pomiarów |  |  |  |
| wartość max błędu pomiarowego 1% |  |  |  |
| zakres 0-100 HA |  |  |  |
| rozdzielczość minimum 1HA |  |  |  |
| Płytki do  kalibracji Shore A z zakresu do 20 -90 |  |  |  |
| świadectwo kalibracji dla płytek |  |  |  |
| statyw dla urządzenia pomiarowego |  |  |  |
| instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |  |
| futerał na urządzenia |  |  |  |
| wzorzec |  |  |  |
| zgodność z obowiązującymi normami |  |  |  |
| zestaw pomiarowy powinien posiadać całkowite obciążenie równe min 10N |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry techniczne/funkcje** | **Oferowane konkretne parametry/wymiary** | **Spełnianie danej funkcjonalności** | |
| **TAK** | **NIE** |
| **TWARDOŚCIOMIERZ SHORE D CYFROWY** | | | |
| Urządzenie pomiarowe zgodne ze specyfiką badania SHORE D do badania tworzyw sztucznych, epoksydów, pleksi, itp. |  |  |  |
| Wyświetlacz LCD |  |  |  |
| Pamięć od 100 do 500 pomiarów |  |  |  |
| wartość max błędu pomiarowego 1% |  |  |  |
| zakres 0-100 HD |  |  |  |
| rozdzielczość minimum HD |  |  |  |
| zgodność z obowiązującymi  normami |  |  |  |
| Płytki do kalibracji Shore D z zakresu od 20-90 |  |  |  |
| świadectwo kalibracji dla płytek |  |  |  |
| statyw dla urządzenia pomiarowego |  |  |  |
| instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |  |
| futerał na urządzenia |  |  |  |
| wzorzec |  |  |  |
| zestaw pomiarowy powinien posiadać całkowite obciążenie równe  50N |  |  |  |

**Oświadczam, że:**

1. Spełniam warunki zapytania ofertowego;
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych;
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie co najmniej 30 dni od dnia złożenia oferty;
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem.
9. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
10. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12. Profil działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
13. Znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą.

………………………………………………………

Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*\* - pola obowiązkowe*