## Arkusz1
Załącznik 1.09_CS | [8 empty] | Strona 1/2
Wniosek o certyfikację sieci - Przegląd techniczny
1. Certyfikowany Instalator |  |  |  |  | 4. Okablowanie poziome
Nazwa Firmy
Kategoria kabli miedzianych
Adres |  |  |  |  | kat.5 | kat.6 | kat.6A | kat.7 | kat.7A
Osoba kontaktowa: |  | Telefon/Fax: |  |  | U/UTP | U/FTP | F/UTP | F/FTP | S/FTP
Email: |  |  |  |  | Rodzaj kabla światłowodowego
[5 empty] | MM | OM1 | OM2 | OM3 | OM4
Numer certyfikatu CI FIBRAIN DATA
[5 empty] | SM | G.652.D | G.657A/B
2. Informacje o Inwestycji
Inwestor: |  |  |  |  | Sposób prowadzenia kabli instalacyjnych
natynkowo
Adres Inwestora: |  |  |  |  | podtynkowo
sufit podwieszany
Nazwa Inwestycji: |  |  |  |  | podłoga techniczna
Adres inwestycji: | [8 empty] | TAK NIE
Zachowane promienie gięcia (min 8 x średnica kabla)
Osoba kontaktowa: |  | Telefon/Fax: |  |  | Wiązki kabli mocowane wzdłuż przebiegu
Pozostawiono odpowiedni zapas kabla w szafie
Email: |  |  |  |  | Separacja kabli IT od zasilających
5. Okablowanie pionowe
Czy instalacja jest rozszerzeniem sieci objętej gwarancją? |  |  |  |  | Rodzaj kabla miedź
TAK /numer certyfikatu/ |  |  |  |  | kat.5 | kat.6 | kat.6A | kat.7 | kat.7A
NIE |  |  |  |  | U/UTP | U/FTP | F/UTP | F/FTP | S/FTP
3. Główne elementy systemu |  |  |  |  | Skrętka wieloparowa |  | 25p | 50p | 100p
Moduły przyłączeniowe
P/N lub opis: |  |  | ilość: |  | Rodzaj kabla światłowodowego
[5 empty] | MM | OM1 | OM2 | OM3 | OM4
Panele krosowe miedziane |  |  |  |  | SM | G.652.D | G.657A/B
P/N lub opis: |  |  | ilość:
TAK NIE
Wiązki kablowe są mocowane opaskami wzdłuż przebiegu
Przełącznice światłowodowe |  |  |  |  | Odpowiedni zapas światłowodu w szafie /ok. 2m/
P/N lub opis: |  |  | ilość: |  | Wiązki kabli mocowane wzdłuż przebiegu
Pozostawiono odpowiedni zapas kabla w szafie
Separacja kabli IT od zasilających
Osprzęt elektroinstalacyjny
P/N lub opis: |  |  | ilość:
Komentarz
7. Testowanie systemu | [8 empty] | Strona 2/2
POMIARY ŁĄCZY MIEDZIANYCH system # 1 |  |  |  |  | 8. Dokumentacja
Producent miernika: | [7 empty] | TAK NIE
Typ miernika: |  |  |  |  | Dostarczono dokumentację powykonawczą
Data kalibracji miernika |  |  |  |  | Dokumentacja powykonawcza w postaci:
Topologia: |  |  |  |  | a - wydruku
Ilość łączy: |  |  |  |  | b - elektronicznej
Limit testu (norma) zgodnie z:
POMIARY ŁĄCZY MIEDZIANYCH system # 2 |  |  |  |  | 9. Informacje końcowe
Producent miernika:
Typ miernika: |  |  |  | S/U | Data zakończenia instalacji
Data kalibracji miernika |  |  |  |  | Data wykonania pomiarów
Topologia:
Ilość łączy:
Limit testu (norma) zgodnie z:
TAK NIE
Łącza stałe nie dłuższe niż 90 m
Poprawny współczynnik NVP /%/
Wykonano 100% pomiarów sieci | [5 empty] | Data i podpis Certyfikowanego Instalatora
Pomiary w formie elektronicznej
Oznaczenie gniazd wg spójnej numeracji sieci | [5 empty] | .............................................................
POMIARY ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH system #1
Producent miernika
Typ miernika
Data kalibracji miernika
Limit testu (norma) zgodnie z:
Kanał optyczny
Liczba spawów w łączu:
Liczba adapterów w łączu:
Reflektometr /OTDR/ |  | Miernik mocy/LSPM/
Okna transmisyjne:
850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm
POMIARY ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH system #2
Producent miernika
Typ miernika
Data kalibracji miernika
Limit testu (norma) zgodnie z:
Kanał optyczny
Liczba spawów w łączu:
Liczba adapterów w łączu:
Reflektometr /OTDR/ |  | Miernik mocy/LSPM/
Okna transmisyjne:
850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm
TAK NIE
Testy dwukierunkowe
Użyto referencyjnych kabli pomiarowych
Użyto rozbiegówek referencyjnych
Użyto zabiegówek referencyjnych
Oznaczenie włókna
Wykonano 100% pomiarów
Pomiary w formie elektronicznej

## Arkusz2
FLUKE | DTX 1200 | Certifier 40G | Lantek 7 | WX500 | EN 50173 PL ClassD | EN 50173 CH ClassD | Kanał | EN 50173 | OF300 | OF100 | TIA568C Backbone MM | Nie dotyczy
IDEAL | DTX 1500 |  | Lantek 7G | WX4500 | EN 50173 PL ClassE | EN 50173 CH ClassE | Łącze stałe | ISO 11801 | OF500 | OF300 | TIA568C Backbone SM ISP
JDSU | DTX 1800 |  | LanTEK II |  | EN 50173 PL ClassEA | EN 50173 CH ClassEA |  | ISO 14763-3 | OF2000 | OF500 | TIA568C Backbone SM OSP
PSIBER | DSX 5000 |  |  |  | ISO 11801 PL Class D | ISO 11801 CH Class D |  | TIA 568 |  | OF2000
[5 empty] | ISO 11801 PL Class E | ISO 11801 CH Class E |  |  |  | OF5000
[5 empty] | ISO 11801 PL Class EA | ISO 11801 CH Class EA |  |  |  | OF10000
[5 empty] | TIA 568 PL CAT5E | TIA 568 CH CAT5E
[5 empty] | TIA 568 PL CAT6 | TIA 568 CH CAT6
[5 empty] | TIA 568 PL CAT6A | TIA 568 CH CAT6A